## Sheet1
国家重点实验室科研仪器设备经费项目评审意见表
重点实验室名称： | 煤炭资源与安全开采国家重点实验室 | 依托单位名称： | 中国矿业大学 | 依托单位预算代码： | 104008000
序号 | 项目名称 | 申报数（万元） | [5 empty] | 评审数（万元） | [5 empty] | 备注 | 意见 | 反馈意见
|  | 总申报经费 |  |  | 中央财政分年度申报经费 |  |  | 评审总数 |  |  | 中央财政分年度评审数
|  | 合计 | 中央财政 | 其他 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 合计 | 中央财政 | 其他 | 2017年 | 2018年 | 2019年
| 合计 | 16960.14 | 16960.14 | 0 | 6051.89 | 6636.83 | 4271.42 | 8748 | 8748 | 0 | 3695 | 2769 | 2284
| 一、仪器设备购置类项目小计 | 8254.64 | 8254.64 | 0 | 2900.19 | 3125.09 | 2229.36 | 5739 | 5739 | 0 | 2492 | 1776 | 1471
1-1 | 购置X射线荧光光谱仪 | 202.76 | 202.76 |  |  | 202.76 |  | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 联合评议认为，X射线荧光光谱分析是地矿领域常规分析手段，该实验室更新原设备，尤其是针对煤炭进行研究，申购该设备非常必要，且绩效目标合理。预计仪器使用率高，共享性强。但是，申报书中对仪器技术指标及配置论证不充分，没有提及满足科研目标的氢元素特征线分光晶体，以及制样设备。建议在该预算下，购置波长色散型X射线荧光光谱仪，配置C、N、O特征线分光晶体，配置熔融制样机等。考虑到报价与成交价之间有一定压缩空间，核减22.76万元。该设备的评议结论为“同意购置”。
1-2 | 购置超纯水机 | 55.32 | 55.32 |  |  |  | 55.32 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 取整调减0.32万元。
1-3 | 购置LECO（力可）硫分析仪 | 57.85 | 57.85 |  | 57.85 |  |  | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 取整调减0.85万元。
1-4 | 购置电感耦合等离子体原子发射光谱仪ICP-OES | 82 | 82 |  |  |  | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82
1-5 | 购置蔡司显微镜系统 | 145.2 | 145.2 |  | 145.2 |  |  | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 取整调减0.2万元。
1-6 | 购置矿物定量分析系统 | 27.72 | 27.72 |  |  | 27.72 |  | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 取整调减0.72万元。
1-7 | 购置手持X射线荧光光谱仪 | 27 | 27 |  | 27 |  |  | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0
1-8 | 购置等离子体低温灰化仪 | 71.99 | 71.99 |  |  |  | 71.99 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 取整调减0.99万元。
1-9 | 购置Microtrac/麦奇克激光粒度分析仪 | 51.67 | 51.67 |  |  | 51.67 |  | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 取整调减0.67万元。
1-10 | 购置ROCKLABS研磨仪 | 65.3 | 65.3 |  |  | 65.3 |  | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 取整调减0.3万元。
1-11 | 购置电子探针显微分析仪以及相应标准样品 | 466.98 | 466.98 |  | 466.98 |  |  | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 联合评议认为，该设备对于开展煤型稀有金属矿床的研究有重要帮助，相关研究对于综合利用资源具有重要意义。目前国内虽有同类仪器，但是还没有专门用煤炭资源稀有金属研究，所以设备申购有其必要性。设备先进适用，可满足研究需要，已有系统内共享的安排。预算基本合理，按照招标和竞标应存在一定降价空间，核减16.98万元。该设备的评议结论为“同意购置”。
1-12 | 购置淋滤实验系统设备 | 38.14 | 38.14 |  |  | 38.14 |  | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 取整调减0.14万元。
1-13 | 高分辨有机质谱仪 | 815 | 815 |  |  | 815 |  | 450 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 查重认为，申购单位有同类型仪器设备，且年有效服务机时不足。申购设备在性能上更为优越，建议购置。但是从全国同类型仪器设备来看，申报价格明显偏高，建议核减后购置。 联合评议认为，申购仪器拟用于煤中有机物质的分析，形成与该实验室配套的煤分析平台，任务需求与所购设备基本符合。虽然项目单位调研了两家公司的3台设备，略显不充分，但选型意向设备的性价比良好。该仪器虽然国内已有许多，但用于煤的分析者极少，设备购置必要性充分。从该设备的普遍销售价格看，预算金额明显偏高，建议数为450万元，核减365万元。此外，基于该所团队成员质谱基础条件欠充分，建议加强人才建设。该设备的评议结论为“同意购置”。
1-14 | 液相色谱-原子荧光联用仪 | 73 | 73 |  |  | 73 |  | 73 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0
1-15 | 购置全频可控震源系统 | 457 | 457 |  | 457 |  |  | 430 | 430 | 0 | 430 | 0 | 0 | 联合评议认为，该设备购置与申报单位科研任务相匹配，设备布局合理，共享机制计划可行。设备选型具有先进性和适用性，设备使用效率较高。预算偏高，建议核减为27万元。该设备的评议结论为“同意购置”。
1-16 | 购置井下多级地震采集系统 | 342 | 342 |  | 342 |  |  | 330 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 查重认为，申购仪器名称不规范，无规格型号等，无法查重。 联合评议认为，该“井下多级地震采集系统”主要用于井下地震勘探的信号抓取工作，对实验室执行的有关煤层地震隐患因素类项目的执行具有重要意义。报价比较单上缺乏对多级地震采集系统中所有技术单元的价格比较明细，建议明确所有技术单元价格比较，核减12万元。该设备的评议结论为“同意购置”。
1-17 | 购置三维地球物理模型测试定位系统 | 139.8 | 139.8 |  |  | 139.8 |  | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 报价偏高，核减19.8万元。
1-18 | 购置地震物理模型数据采集系统 | 112.6 | 112.6 |  |  | 112.6 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 报价偏高，核减12.6万元。
1-19 | 购置三维成像隧道地质超前预报仪 | 37 | 37 |  | 37 |  |  | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0
1-21 | 手持三维激光扫描仪 | 70 | 70 |  |  | 70 |  | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0
1-22 | 购置热红外成像仪 | 22 | 22 |  |  | 22 |  | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0
1-23 | 购置分子生物学水平生态监测系统 | 30 | 30 |  |  | 30 |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0
1-24 | 购置激光粒度分析仪 | 25 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0
1-25 | 禅思XT热成像相机 | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 与研究目标方向不一致，建议暂缓购置。
1-26 | TETRACAM多光谱相机 | 25 | 25 |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
1-27 | Headwall HyperSpec高光谱成像仪 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 购置必要性不充分，建议暂缓购置。
1-28 | RTK测量系统 | 21 | 21 |  |  |  | 21 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 价格偏高，核减5万元。
1-30 | 7座多功能越野车 | 35 | 35 |  |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 越野车与实验室研究目标有差异，属费科研装备，建议暂缓购置。
1-31 | 固定翼无人机系统 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
1-32 | 购置多材料3D打印机 | 380 | 380 |  | 380 |  |  | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 联合评议认为，多材料3D打印机可实现多种材料，具有复杂内部结构的模型制作，用于地质体、复杂裂隙岩体、孔隙及复杂地质模型制作，结合光测试验力学实现应力及应力场的可视化。目前国内高校及科研院所还没有该类设备，申报单位此前有一台两种材料的打印机，满足不了多材料的需要，设备购置必要性较高。拟购置设备与其研究方向，承担的任务相符，申报的设备先进适用，专家团队、设备技术指标、选型与管理方案切实可行。申报预算包含税费，报价偏高，建议核减80万。该设备的评议结论为“同意购置”。
1-33 | 购置陶瓷3D打印机 | 338 | 338 |  |  | 338 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查重认为，申购单位及所在地区无同类仪器设备，同意购置。 联合评议认为，拟购置设备与“1-32 购置多材料3D打印机”在功能上有重复，特殊性阐述不够清楚，建议暂缓购置。该设备的评议结论为“暂缓购置”。
1-34 | 购置皮秒激光器 | 127.5 | 127.5 |  |  |  | 127.5 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 报价偏高，核减7.5万元。
1-35 | 煤岩变形破裂的微震/声发射一体化监测系统ESG-36 | 194.44 | 194.44 |  | 194.44 |  |  | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 报价偏高，核减14.44万元。
1-36 | 16通道煤岩声发射声波一体化监测系统 | 98 | 98 |  |  | 98 |  | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 价格偏高，核减8万元。
1-37 | 全自动伺服控制岩石直剪/残剪测试系统 | 131.4 | 131.4 |  | 131.4 |  |  | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 价格偏高，依据不足，核减11.4万元。
1-38 | 岩石性能光学高速大场景量测系统 | 197.5 | 197.5 |  |  |  | 197.5 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 价格偏高，依据不足，核减27.5万元。
1-39 | 粒度分析仪 | 32 | 32 |  | 17 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 重复购置，核减32万元。
1-40 | 岩石THMC多场耦合实验仪 | 118 | 118 |  | 100 | 9 | 9 | 118 | 118 | 0 | 100 | 9 | 9
1-41 | 微机控制电子万能试验机 | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
1-42 | 煤矿专用色谱仪 | 38 | 38 |  | 23 | 10 | 5 | 24 | 24 | 0 | 15 | 6 | 3 | 价格偏高，核减14万元。
1-43 | X射线衍射仪 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查重认为，本单位虽有同类仪器设备，但机时饱和，建议购置。 联合评议认为，该单位对于该仪器在科研中的需求的必要性和紧迫性不够,对于在学科中所承担的科研绩效目标合理性阐述不足。X射线衍射仪是一种常规物相分析仪器,该单位已有同类仪器,如果需要可以在其它部门提供的共享中解决。申报书内容过于简单,很多内容未按要求进行填写，不符合评议要求，如未说明运行维护技术队伍、大型仪器设备使用情况,且经费预算没有提供报价单。建议该单位认真调研对该仪器设备的需求,待具体需求明确紧迫，并具备相应的管理使用技术人员条件后再购置。该设备的评议结论为“暂缓购置”。
1-44 | 全直径岩心磁共振成像分析系统 | 317 | 317 |  |  | 317 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查重认为，申购单位所在地区虽有同类仪器设备，但利用率较高，建议购置。 联合评议认为，该系统为该实验室根据建设项目目标提出的购置申请，结合该实验室主要以煤炭资源和安全开采为研究方向和特色。但是项目单位承担的科研任务不够明确，需求的紧迫性和必要性不充分。该设备的评议结论为“暂缓购置”。
1-45 | 购置多功能自动化程序升温化学吸附仪 | 28.56 | 28.56 |  | 28.56 |  |  | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 取整调减0.56万元。
1-46 | 购置X射线衍射/全反射荧光光谱仪 | 45 | 45 |  |  |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45
1-47 | 购置介电阻抗谱仪 | 44.65 | 44.65 |  |  |  | 44.65 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 取整调减0.65万元。
1-48 | 购置锥形量热仪 | 152.82 | 152.82 |  | 152.82 |  |  | 152 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 取整调减0.82万元。
1-49 | 购置自热物质试验仪 | 37 | 37 |  | 37 |  |  | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0
1-50 | 购置核磁共振纳米孔隙渗流观察测试仪 | 180 | 180 |  |  | 180 |  | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0
1-52 | 购置分布式光纤测温系统 | 60 | 60 |  |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60
1-53 | 购置毒性测试仪 | 25.3 | 25.3 |  |  | 25.3 |  | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 取整调减0.3万元。
1-54 | 购置激光气体分析仪 | 60 | 60 |  |  | 60 |  | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0
1-56 | 购置含瓦斯表面破坏热效应分析仪 | 42 | 42 |  |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42
1-57 | 购置瞬态光谱分析仪（光纤光谱仪） | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
1-58 | 购置眼动仪（头戴式眼部跟踪系统） | 61 | 61 |  | 61 |  |  | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 报价偏高，核减1万元。
1-59 | 购置磁共振兼容脑电仪 | 80 | 80 |  |  | 80 |  | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 报价偏高，核减10万元。
1-60 | 购置人体成分分析仪 | 24 | 24 |  | 24 |  |  | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0
1-61 | 购置专业运动训练与测试跑台 | 40.3 | 40.3 |  | 40.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 购置必要性不充分，建议暂缓购置。
1-62 | 购置运动心肺功能测试系统 | 49 | 49 |  |  | 49 |  | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 报价偏高，核减4万元。
1-63 | 购置无线表面肌电测试系统 | 34 | 34 |  |  |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 购置必要性不充分，建议暂缓购置。
1-64 | 购置Artium 多普勒粒径分析仪 | 95 | 95 |  |  |  | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95
1-65 | 购置Genesis 能谱仪 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
1-66 | 购置热导率测定仪 | 40.8 | 40.8 |  |  | 40.8 |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 价格偏高，核减0.8万元。
1-67 | 购置比热容测试仪 | 36 | 36 |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
1-68 | 购置人体热应激及皮肤热损伤评估软件 | 55 | 55 |  |  |  | 55 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 报价偏高，核减5万元。
1-70 | 购置实验环境参数测量及调控设备 | 21 | 21 |  | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 与实验室研究目标不够密切。核减21万元。
1-71 | 购置多导生理信号采集分析设备 | 40 | 40 |  |  | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 与实验室研究目标不够密切。核减40万元。
1-72 | 购置矿井灾害应急VR仿真交互实验系统 | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
1-74 | 便携式地质透视仪 | 60 | 60 |  |  |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60
1-75 | 煤岩破裂分析(PFC软件)和裂纹扩展分析（GDEM软件） | 33.4 | 33.4 |  |  |  | 33.4 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 取整调减0.4万元。
1-76 | 头盔式矿山虚拟仿真设计平台 | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70
1-78 | 露天矿边坡损伤失稳监测与评价系统 | 80 | 80 |  |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80
1-79 | 矿井虚拟仿真系统 | 195 | 195 |  |  |  | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 科研必要性不充分，“暂缓购置”，核减195万元。
1-80 | 微机控制电液伺服压剪试验机 | 125 | 125 |  |  |  | 125 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 报价偏高，核减10万元。
| 二、仪器设备升级改造类项目小计 | 984.74 | 984.74 | 0 | 300 | 674.74 | 10 | 484 | 484 | 0 | 300 | 174 | 10
2-1 | 升级全数字三分量检波器扩道 | 195 | 195 |  | 195 |  |  | 195 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0
2-2 | 升级高温原位扫描疲劳试验机 | 500 | 500 |  |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，升级改造方案不具体，定价无依据。核减500万元。
2-3 | 升级真三轴加卸载动静组合试验系统改造升级 | 68 | 68 |  | 30 | 28 | 10 | 68 | 68 | 0 | 30 | 28 | 10
2-4 | 升级基于云技术的矿震远程在线监测平台优化 | 50 | 50 |  | 25 | 25 |  | 50 | 50 | 0 | 25 | 25 | 0
2-5 | 升级改造MTS Landmark 370.50疲劳试验机 | 110 | 110 |  | 50 | 60 |  | 110 | 110 | 0 | 50 | 60 | 0
2-6 | “600kN高温岩体三轴实验机”改装高温水压致裂系统 | 61.74 | 61.74 |  |  | 61.74 |  | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 取整调减0.74万元。
| 三、仪器设备研制类项目小计 | 7720.76 | 7720.76 | 0 | 2851.7 | 2837 | 2032.06 | 2525 | 2525 | 0 | 903 | 819 | 803
3-1 | 研制矿山动力灾害监测与智能预警系统 | 586.8 | 586.8 |  | 380 | 150 | 56.8 | 586 | 586 | 0 | 379 | 149 | 58 | 取整调减0.8万元。
3-2 | 研制煤矿灾害隐患识别试验平台 | 530 | 530 |  | 184 | 172 | 174 | 530 | 530 | 0 | 184 | 172 | 174
3-3 | 研制煤矿开采水文动态智能监测系统 | 152 | 152 |  | 100 | 52 |  | 152 | 152 | 0 | 100 | 52 | 0
3-4 | 研制裂缝模拟与生物修复耦合模型 | 40 | 40 |  |  | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减40万元。
3-5 | 研制数据集成平台开发 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减40万元。
3-6 | 研制设备改造 | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减20万元。
3-7 | 研制液压伺服真三轴水力压裂试验装置 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减100万元。
3-8 | 厚煤层综放开采自动放煤模拟实验平台 | 195 | 195 |  | 100 | 95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减195万元。
3-9 | 研制深部含瓦斯煤岩的加卸载损伤特性及渗流综合实验平台 | 270.6 | 270.6 |  | 138.6 | 71 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减270.6万元。
3-10 | 研制煤体微生物厌氧发酵特征与微生物菌群结构分析系统 | 338.54 | 338.54 |  | 314.54 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减338.54万元。
3-11 | 研制基于3D打印技术的三维物理相似模拟系统 | 375 | 375 |  | 335 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减375万元。
3-12 | 研制物理模拟加载平台 | 180 | 180 |  | 90 | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减180万元。
3-13 | 研制深部开采岩层移动多参量光纤分布式综合监测系统 | 169 | 169 |  | 100 | 69 |  | 169 | 169 | 0 | 100 | 69 | 0
3-14 | 研制煤炭地下气化节能快速钻孔装备 | 186 | 186 |  | 65.3 | 120.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减186万元。
3-15 | 研制采动覆岩隔离注浆充填采煤模拟实验系统 | 140 | 140 |  | 65 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减140万元。
3-16 | 研制三维可调非均匀独立加载锚固模拟实验系统 | 130 | 130 |  | 70 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减130万元。
3-17 | 研制角度可调煤层采动覆岩移动模拟试验系统 | 68.5 | 68.5 |  |  |  | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减68.5万元。
3-18 | 研制爆破振动/顶板破断动载再现真三轴试验系统 | 368 | 368 |  |  | 100.4 | 267.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减368万元。
3-19 | 研制掘进动力灾害突发机理实验系统 | 170 | 170 |  | 80 | 70 | 20 | 170 | 170 | 0 | 80 | 70 | 20
3-20 | 研制煤岩多相流压裂与驱替瓦斯实验系统 | 195 | 195 |  | 170 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减195万元。
3-21 | 研制保水开采与水害防治实验系统 | 173.2 | 173.2 |  | 110 | 33 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减173.2万元。
3-22 | 研制逼真型煤与瓦斯突出模拟试验装置 | 181 | 181 |  |  | 181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减181万元。
3-23 | 研制钻孔过程智能耦合实时监测系统 | 184.6 | 184.6 |  |  |  | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减184.6万元。
3-24 | 研制矿山超声透视层析成像实验台 | 50 | 50 |  | 30 | 20 |  | 50 | 50 | 0 | 30 | 20 | 0
3-25 | 研制瓦斯与煤自燃宏微观实验测试系统 | 97.8 | 97.8 |  |  | 97.8 |  | 97 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 取整调减0.8万元。
3-26 | 研制松散物料粗粒三轴试验机 | 196 | 196 |  | 98 | 58.8 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减196万元。
3-27 | 研制巷道热动力灾害模拟与基础测试系统 | 22.66 | 22.66 |  | 22.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减22.66万元。
3-28 | 研制采空区自然发火相似模拟实验台 | 36.2 | 36.2 |  |  |  | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减36.2万元。
3-29 | 研制惰性防灭火材料相变反应实验模拟系统 | 23.86 | 23.86 |  |  |  | 23.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减23.86万元。
3-30 | 研制固-气-热耦合条件下煤层瓦斯渗流实验系统 | 134.1 | 134.1 |  |  |  | 134.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减134.1万元。
3-31 | 研制受载煤体瓦斯吸附解吸测试系统 | 133.5 | 133.5 |  | 75 | 58.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减133.5万元。
3-32 | 研制远程无线人体生理应激反应参数监测系统 | 21.8 | 21.8 |  |  | 21.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减21.8万元。
3-33 | 研制三轴煤与瓦斯突出模拟实验系统 | 180 | 180 |  |  | 180 |  | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0
3-34 | 研制突出致灾效应模拟实验系统 | 180 | 180 |  |  | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减180万元。
3-35 | 研制突出特征煤岩体激发破坏裂纹演化综合实验平台 | 180 | 180 |  |  | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减180万元。
3-36 | 覆岩移动陀螺定位系统 | 150 | 150 |  |  | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减150万元。
3-37 | 工作面煤壁变形监测和片帮预警系统 | 30 | 30 |  |  | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减30万元。
3-38 | 巷道围岩探测与破坏规律综合模拟试验台 | 185 | 185 |  |  | 145 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减185万元。
3-39 | 巷道支护体性能测试与检测试验平台 | 100 | 100 |  |  | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减100万元。
3-40 | 矿山开采设备故障诊断实验平台 | 120 | 120 |  |  | 103 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减120万元。
3-41 | 锚索桁架（双向可伸缩桁架、专用连接锁紧器、锚索桁架）监测检测系统 | 110 | 110 |  | 95 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减110万元。
3-42 | 透明土实验平台检测系统 | 15 | 15 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减15万元。
3-43 | 底摩擦试验机 | 50 | 50 |  | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减50万元。
3-44 | 3D-slope 露天矿边坡模型试验系统 | 50 | 50 |  | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减50万元。
3-45 | 徕卡GNSS自动化变形监测系统 | 50 | 50 |  | 30 | 10 | 10 | 50 | 50 | 0 | 30 | 10 | 10
3-46 | 深部含瓦斯煤岩的加卸载损伤特性及渗流综合实验平台 | 270.6 | 270.6 |  | 138.6 | 71 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项依据不充分，研制方案不具体，预期目标和技术考核指标不确切。核减270.6万元。
3-47 | 煤矿冲击地压机理与灾害防控综合模拟试验平台 | 541 | 541 |  |  |  | 541 | 541 | 541 | 0 | 0 | 0 | 541
| 四、科研配套设施维修改造类项目小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0